Материально-техническая база образовательного процесса

МБОУ СОШ № 62 имени Е.И. Игнатенко с. Новый Егорлык

| Наименование | Количество (шт. или комплектов) |
| --- | --- |
| Гигиенические параметры |  |
| Размещение здания | Здание школы размещено в 25 метрах от межквартальных проездов |
| Ограждение | Территория школы ограждена забором высотой 1,5 метра |
| Озеленение | Площадь участка школы – 20430 м2 : 30% территории школы озеленено |
| Выделение зон | Имеются следующие зоны: - физкультурно-спортивная - хозяйственная - площадка для подвижных игр |
| Наличие твердого покрытия | Имеется |
| Мусоросборники | Установлены на бетонированной площадке |
| Наружное освещение | Имеется, светильники с лампами ДРЛ |
| Требования к зданию школы |  |
| Санитарно-техническое состояние зданий школы | Площадь помещений – 1800 м2 , на 1 учащегося в среднем приходится 8,2 м 2. Капитальный ремлнь был произведен в 2007 г. |
| Гардероб | Оборудован на 1 этаже, расчитан на 200 учащихся |
| Размещение учебных кабинетов | 1-4 классы – расположены на 1 этаже; 5-11 классы – расположены на 1 и 2 этажах. |
| Наличие лаборантских | Имеются в кабинетах физики, химии, информатики |
| Спортзал | Площадь – 136 м2 Высота – 5,75 м. |
|  | 2 раздевальных окмнаты по 17 м2 |
| Актовый зал | Площадь - 136 м2 |
| Библиотека | Площадь - 47 м2 |
| Столовая | Состоит из: - обеденного зала, - варочного зала, - раздаточной, - моечного отделения, - помещения для хранения продуктов, овощей. Площадь обеденного зала – 48 м2. Площадь кухни – 32 м2. Расчитана на 56 посадочных мест. Расположена на 1 этаже. Пища готовится на месте, доставку продуктов осуществляет ИП Рыбникова Т.Ф. |
| Наличие условий для соблюдения личной гигиены | - Умывалькики имеются в корридорах 1 этажа, в кабинах химии, физики, биологии, математики, кабинетах 1-4 классов, мастерских, технологии. Всего – 24 шт. - Имеется 2 санузла для учащихся (отдельно для мальчиков и для девочек) и 2 санузла для сотрудников. Всего унитазов - 18 |
| Требования к воздушно-тепловому режиму |  |
| Теплоснабжение | От котельной, расположенной на территории школы и работающей на газовом топливе. |
| Естественное и искусственное освещение |  |
| Естественное освещение | Через оконные проемы. Ориентация окон на юго-восток. Окраска мебели – цвет натурального дерева. Окраска классной доски – темно-зеленая. Окраска дверей и окон – белая. Окраска стен – светлые тона.. Деревья и кустарники расположены в 7 м. от здания школы. Направление светового потока – боковое левостороннее. |
| Искусственное освещение | Осуществляется посредством общего освещения, светильники ЛБ 20х4 по 12 светильников в каждом кабинете. |
| Водоснабжение |  |
| Тип водоснабжения | Централизованное, от поселковой водопроводной сети |
| Фильтры очистки воды | Отсутствуют |
| Обеспечение холодныи и горячим водоснабжением | Обеспечены производственные помещения столовой. Учебные кабинеты химии, физики, информатики, технологии, мастерские обеспечены холодным водоснабжением. |
| Канализация |  |
| Тип | Централизованная, в местные выгребные ямы |
| Санитарно-техническое состояние сетей | Удовлетворительной |
| Оборудование |  |
| Технические средства |  |
| Компьютеры (в том числе ноутбуки) | 57 (17) |
| Видеопроекторы (мультимедийные) | 16 |
| Интерактивные доски | 6 |
| Принтеры | 11 |
| DVD плееры | 3 |
| Телевизоры | 3 |
| Фотоаппараты | 4 |
| МФУ | 13 |
| Музыкальный центр | 1 |
| Видеокамера | 1 |
| Цифровое видеопрезентационное устройство | 5 |
| Образовательные |  |
| Комплект оборудования и программного обеспечения кабинета химии | 1 |
| Комплект оборудования и программного обеспечения кабинета физики | 1 |
| Комплект оборудования и программного обеспечения для начальных классов | 1 |
| Электронное программное обеспечение к урокам: Физики Химии Алгебра и начала анализа Информатики Истории Английского языка ОБЖ Русского языка ИЗО и МХК | 1 1 1 1 1 1 1 2 1+1 |
| Программное обеспечение установленное на персональных компьютерах в школе: Windows XP Windows 7 Office 2007 ALT Linux 6.0.1 Open Office 3.3 | 47 10 5 52 10 10 |